旋转圆盘圆环装置及电极招标公告

| 序号 | 购置单位 | 货物名称 | 数量 | 报名截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆大学化学化工学院 | 双恒电位仪 | 一台 | 2015.06.30 17:00 |

报名地点：重庆大学化学化工学院基础化学实验中心（重庆大学A区六教308）

联系方式：

尹老师 023-65111748 13983836579；yinweicqu@163.com

技术参数见页尾，有意向参加此项目投标的单位,如对设备的技术参数及其他相关要求存有疑义,请于报名截止前向我单位反馈相关情况,以保证设备技术参数的公平合理。

招标货物主要包含以下内容：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 双恒电位仪 | 1 |

招标货物应满足的主要工艺、配置及技术参数：

| 指标 | 拟选购仪器指标 |
| --- | --- |
| 电极连接方式 | 2\3\4电极 |
| 最大输出电压(槽压) | ≥ ±10V |
| 电位扫描范围 | ≥ ±10V |
| 施加电位精度 | ≤ ±1mV |
| 施加电位分辨率 | ＜ 0.001% FS |
| 最大输出电流 | ≥ ±0.3A |
| 电流档范围 | 多档调节 |
| 测量电流分辨率 | ≤ 0.0015% FS |
| 测量电流准确度 | ≤ 0.5% FS |
| 施加电流分辨率 | ＜0.001% FS |
| 恒电位模式带宽 | ≥ 1 MHz |
| 测量功能 | 阻抗测量、电位扫描测量、电位阶跃测量、电流阶跃测量等20种以上 |
| USB 接口 | USB 接口 |